## 運用管理補助委託業務
様式(3)「ガバメントクラウド接続回線調達業務」および「ガバメントクラウドネットワーク運用管理補助業務」要件表
項番 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 要件 | 備考 | 受注者回答
[6 empty] | 実現可否 | 備考
1業務の共通基本事項
1-1-1-1 | 背景・目的 | ー | ー | 本業務は、那覇市庁内NWから那覇市の基幹系システムを構築・保守・運用する標準準拠システム提供事業者（以下、ASP）が整備する標準準拠システム等（共同利用方式）領域への接続回線・機器の調達、およびクラウド内NWの設計・構築、並びにこれらを包括して維持する保守業務を委託するものである。なお、本書では、本業務受注者を「ガバメントクラウド接続回線およびガバメントクラウドNW運用管理補助者（以下、受注者）」とする。
1-2-1-1 | 業務概要 | 基本事項 | ー | 本業務の要求事項は、「2構築時における共通要求事項」～「6その他」のとおり対応すること。
1-2-2-1 |  | 委託範囲 | 本環境の構成 | 那覇市基幹系ネットワーク領域は、次の4つの領域で構成する。 - 那覇市庁内NW領域（以下、庁内NW領域） - ガバクラ接続回線領域（以下、回線領域） - ネットワーク運用管理領域(以下、NW管理領域) - 標準準拠システム等（共同利用方式）領域（以下、ASP領域） なお構成概略図については、別紙1「那覇市ガバメントクラウドNW想定構成図」を参照のこと。
1-2-2-2 |  |  | 受注者の主な役割 | 受注者の業務範囲は別紙1のとおり、主な業務は、庁内NW領域をASP領域へ接続するための回線および機器の調達・保守管理、並びに各ASP領域への接続調整、コスト管理等となる。
1-2-2-3 |  |  | 受注者と標準準拠システム等（共同利用方式）ASPとの関係性 | 「標準準拠システム等（共同利用方式）ASP」については、業務毎に複数の業者で構成され、それぞれの領域（自身が維持運営するガバクラ環境）において、その役割（構築、運用保守）を担当する。NW管理領域とは、主に間接的なネットワーク経路（庁内クライアントPCとの通信経路、データ連携するための経路 等）としての関係性となる。
1-2-2-4 |  |  | ネットワーク基盤の扱い | 「ASP領域」へのアクセス経路（「庁内NW領域」「回線領域」、「NW管理領域」）のうち、庁内NW領域に係る調整・整備の主体は、「庁内NW事業者」が担当する。このため、受注者は「回線領域」および「NW管理領域」において、必要な設定を担当する。 | 「ASP領域」へのアクセス経路（「回線領域」、「NW管理領域」）に係る調整・整備
1-2-2-5 |  |  | 作業規模 | 本委託期間中における本市の共通機能、標準準拠システム等は、共同利用方式の9システムを想定しているため、本業務の作業規模に関しては、これを前提に見積もること。
1-2-3-1 |  | 委託期間 | 構築期間 | 15ヶ月（令和6年10月～令和7年12月） ※構築期間については、各ASPがASP領域上にて標準準拠システムの構築が完了を想定して設定している。 ※主要な部分は、ASPが標準準拠システムをASP領域上に構築を開始する想定の、令和7年1月までの3か月で構築 | 構築期間で「2、4-1-1-～4-1-1-9、5-1-1-1～5-1-3-2」に定める業務を実施することとする。
1-2-3-2 |  |  | 試行運用期間 | 令和7年1月～令和7年12月は標準準拠システム構築期間のため、試行的に運用保守に定める業務を実施することとする。
1-2-3-3 |  |  | 運用保守期間 | 48ヶ月（令和8年1月～令和12年1月） ※令和6年11月～令和7年12月は標準準拠システム構築期間 | 運用保守期間では「3、4-1-2-1～4-1-3-1、5-2-1-1～5-2-10-1」に定める業務を実施することとする。
1-2-3-4 |  |  | スケジュール | スケジュールは「資料1」を参照すること。
1-2-4-1 |  | 成果物 | 構築期間における成果物 | 構築期間における成果物は「資料2」を参照すること。
1-2-4-2 |  |  | 運用保守期間における成果物 | 運用保守期間における成果物は「資料3」を参照すること。
2構築時における共通要求事項
2-1-1-1 | 構築 | プロジェクト管理 | 業務計画 | 構築工程における業務を適切に実施するための業務実施計画書および業務工程表（スケジュール表）を作成すること。
2-1-1-2 |  |  | ステークホルダー | 本業務に関係するステークホルダーは「資料4」を参照すること。
2-1-1-3 |  |  | 管理要件 | 受注者は、プロジェクト管理として、「進捗管理」、「課題・リスク管理」、「品質管理」、「変更管理」、「コミュニケーション管理」を実施すること。 また、本工程の遂行にあたり、月次による進捗報告に加え、随時、必要な会議を開催し、本市、ならびに関係者との協議を行うこと。
2-1-1-4 |  |  | 会議体 | 構築期間においては、円滑なコミュニケーションを図るために、適切な会議体を設定する事。 また、会議体の詳細は、本市と協議の上決定し、「業務実施計画書」に明記すること。
2-1-2-1 |  | 稼働判定 | 運用前開始判定 | 受注者は、本業務の運用保守工程を開始するにあたり、すべての準備（回線領域およびNW管理領域の構築・運用設計 等）が整い、運用が開始できる状態であることを判断するための判定を執り行うこと。この判定は、プロジェクト開始早期に判定基準を定め、その判定基準に照らして行うこと。 なお、判定基準の策定にあたっては、本市およびステークホルダーと十分に協議すること。
3運用・保守時における共通要求事項
3-1-1-1 | 運用・保守 | プロジェクト管理 | 業務計画 | 運用保守工程における業務を適切に実施するため、業務実施計画書および業務工程表（スケジュール表）を作成すること。
3-1-1-2 |  |  | ステークホルダー | 運用保守工程におけるステークホルダーは構築工程「2-1-1-2」と同等とする。
3-1-1-3 |  |  | 管理要件 | 受注者は、プロジェクト管理として「進捗管理」、「課題・リスク管理」、「品質管理」、「変更管理」、「コミュニケーション管理」を実施すること。 また、本工程の遂行にあたり、月次による報告に加え、随時、必要な会議を開催し、本市、ならびにASPとの協議を行うこと。
3-1-1-4 |  |  | 会議体 | 運用・保守期間においては、円滑なコミュニケーションを図るために、適切な会議体を設定する事。 また、会議体の詳細は、本市と協議の上決定し、「業務実施計画書」に明記すること。
3-1-2-1 |  | 監視 | － | 24時間/365日監視を行う事。障害が発生した場合は「3-1-3-1」に規定する対応をとる事。
3-1-3-1 |  | 障害対応 | 対応方法 | 回線領域およびNW管理領域に障害が発生している場合は、速やかに本市に障害発生状況や復旧の状況等を通知すること。また、ASP領域を利用するシステムで生じた不具合に対しても、原因調査等に関して、解決に向け積極的に協力すること。
3-1-3-2 |  |  | 問い合わせ窓口 | 電話およびメールでの問合せ窓口を設置すること。なお、対応時間は以下のとおりとする。 平日（月～金［祝日除く］）9:00～18:00
3-1-4-1 |  | セキュリティ管理 | － | 受注者は、本業務の実施にあたり、セキュリティリスクを低減させるための指針の策定および予防対策等を実施すること。
4ガバメントクラウド接続回線調達業務（構築・運用・保守）
4-1-1-1 | 構築 | 全体設計・構築 | 調達内容 | 庁内NW領域をASP領域へ接続するために必要な回線・機器（CEルータ等）を調達すること。
4-1-1-2 |  |  | 機器 | 機器について、「4-1-1-4」に規定する回線帯域に対応する機器（CEルータ等）を調達すること。
4-1-1-3 |  |  | 回線 | 回線領域について、本市ASPにおいてAWSおよびOCIにて基幹系システムを構築するため、両CSP環境へ接続すること。
4-1-1-4 |  |  |  | 回線帯域について、那覇市基幹系システムの各ASPの想定通信量を合計した必要帯域として、AWS：800Mbps、OCI：200Mbpsの合計1Gbpsの利用を想定している為、この通信量に相当する回線帯域を調達すること。
4-1-1-5 |  |  |  | 回線帯域について、帯域変更を申し込むことができること。 | ASPにおける標準準拠システム構築期間中は帯域を減少させる等、想定されるため
4-1-1-6 |  |  | 冗長構成 | 回線領域については冗長構成をとるため、正・副2本の構成とすること。また、回線の引き込み口を2箇所とすること。
4-1-1-7 |  |  |  | ASP領域について、各ASPは冗長構成をとるため東京・大阪リージョンにVPCを構築している。そのため、回線領域から各CSPの東京・大阪リージョンへ接続できるよう構築すること。
4-1-1-8 |  |  |  | DRサイトを構築しているリージョンへの接続構築はASPの意向次第（DRサイトの構成内容）で不要になる可能性があるため、簡易に撤収できる構成とすること。
4-1-1-9 |  |  | OCI | OCIを利用するASPが回線接続領域へと接続できるよう、以下の対応を実施すること。 1接続に必要な情報を共有する ・受注者より、利用するFastConnectパートナーを提示すること ・受注者より、FastConnectロケーションおよびOCIに設定するBGPピアアドレスを払い出すこと ・その他、双方のAS番号の共有やMD5認証の有無を確認すること 2受注者にてFastConnectロケーションから、ASPの領域（これをOCIDで指定）に接続を行うこと 3ASP・受注者の双方で接続が確立されたことの確認を行うこと
4-1-2-1 | 運用・保守 | 保守メンテナンス | ー | 「回線領域」の維持の観点において、必要なメンテナンスを行うこと。
4-1-3-1 |  | 施設・設備 | ー | 運用保守工程で求める施設・設備に関する要件は、構築工程と同じとする。
5ガバメントクラウドNW運用管理補助業務（構築・運用・保守）
5-1-1-1 | 構築 | 全体設計・構築 | ネットワーク設計・構築 | 「ASP領域」内の各ASPVPCと「庁内NW領域」「回線領域」を、相互通信できるよう「クラウド接続ネットワーク」、「ネットワークゲートウェイ」等を考慮して設計すること。
5-1-1-2 |  |  |  | 「NW管理領域」を構築するCSPについてはAWSのみとする。
5-1-1-3 |  |  |  | 「NW管理領域」において「ASP領域」内にある各ASPのVPCを相互に接続すること。
5-1-1-4 |  |  |  | 受注者の拠点からリモート開発・保守ができる環境を整備すること。
5-1-1-5 |  |  |  | リージョン単位での障害時に標準準拠システムがDRサイトへ切り替え、業務継続することも想定される。詳細は設計時において検討となるが、業務要件に応じて、設計・構築すること。
5-1-1-6 |  |  |  | 受注者が設計・構築する領域において、デジタル庁から配布されているガバメントクラウド必須適用テンプレートを適用すること。デジタル庁からテンプレートの変更があった場合は速やかに変更されたテンプレートを適用すること。
5-1-1-7 |  |  | 運用設計 | 運用保守工程（構築工程における試行期間も含む）における性能・キャパシティ・コスト管理、セキュリティ管理、障害管理、構成管理、ログ管理等に関する運用設計を行うこと。
5-1-2-1 |  | 責任分界点の説明 | 説明 | 「ASP領域」との責任分界点、留意事項等を那覇市業務システム管理者（担当職員）および各ASPに説明を実施すること。
5-1-3-1 |  | 施設・設備 | 事業者拠点 | 本業務は受注者の拠点からクラウド接続ネットワーク領域に対して、ネットワーク接続を行い、同拠点から構築業務を行うことを原則とする。
5-1-3-2 |  |  | 本市拠点 | 構築工程の初期段階等、本市拠点での作業が必要になる場合は、事前申請の上、許可することとする。なお、什器および保守端末は本市から貸与する。
5-2-1-1 | 運用保守 | ネットワーク接続管理 | － | 各領域（庁内NW領域、回線領域、NW管理領域、ASP領域等）を跨ぐ、ネットワーク通信／ゲートウェイ等のパラメータ変更等の設定変更を行うこと。
5-2-2-1 |  | 障害対応 | 対応方法 | 障害対応に伴い、必要に応じて、CSPに連絡を行うこと。
5-2-2-2 |  |  | 対応方針 | 対応方法は「3-1-3-1」をベースにしつつ、本受注者が構築する範囲は、マネージドサービスを活用し自動で切り替え・縮退等を行うことで基本的に人的対応を必要としない構築とすることを前提とする。
5-2-3-1 |  | セキュリティ管理 | － | 受注者は、本業務の実施にあたり、セキュリティリスクを低減させるための指針の策定および予防対策等を実施すること。
5-2-4-1 |  | 性能・キャパシティ・コスト管理 | 報告 | 受注者が運用保守する領域のリソースの使用料金および稼働実績（通信量 等）をデジタル庁から提供されるダッシュボードまたは受注者が整備するツール等を用いて、収集、整理し、本市へ報告（月次）すること。
5-2-4-2 |  |  | アラート | 月ごとの見込利用料を設定し、本市が指定する閾値（見込利用料の何割等）を超過した場合、および、見込利用料を超過した場合にメールにて本市担当職員へ発報すること。
5-2-5-1 |  | バックアップ・リストア管理 | － | 障害が発生した場合も、本業務で構築・運用保守する環境がIaCにより迅速に復旧できることを前提として、バックアップ/リストアができる状態を確保すること。同環境の迅速な復旧を目的とするため、ネットワーク通信／ゲートウェイ等の設定変更の都度、バックアップを取得すること。
5-2-6-1 |  | ログ管理 | － | 受注者は、導入するサービスについて、適切にログの収集・分析を行うこと。
5-2-7-1 |  | 保守メンテナンス | － | 「NW管理領域」の維持の観点において、必要なメンテナンスを行うこと。なお、受注者が維持する機能（ゲートウェイ等）のメンテナンスに加え、CSP等のメンテナンスにおいて、関係システム・業務に影響を及ぼす可能性がある場合は、事前に本市に報告すること。
5-2-8-1 |  | 技術支援 | － | 「ASP領域」を利用するASPからネットワーク接続等に関する技術的な相談を受け付け、必要なアドバイス等を実施すること。
5-2-9-1 |  | 施設・設備 | ー | 運用保守工程で求める施設・設備に関する要件は、構築工程と同じとする。
6その他
6-1-1-1 | その他 | 業務の引継に関する事項 | 業務引継ぎ | 本業務の契約履行期間の満了、全部もしくは一部の解除、またはその他契約の終了事由の如何を問わず、本業務が終了となる場合には、業務システムへの運用負担を抑えるために（移行・再設定等の必要なく継続的に使用できるように）、受注者は本市の指示のもと、回線領域およびNW管理領域で受注者が構築した環境を次の受注者（新規受注者）に引き継ぐことを基本とする。このため、構築工程では以下の内容を詳細に記録した運用引継書を作成し、運用工程では、新受注者への環境等に関するレクチャ、質問対応、設計書等を含むドキュメント提供等の"完全に運用を引き継ぐための支援"を執り行うこと。なお、新受注者への引き継ぎは、本業務終了の最大半年前から実施することとする。 ＜業務引継ぎ書の内容＞ 1 業務の流れ 2 業務の進捗状況 3 構成管理台帳（資産、資源の所在と明細）の提出 4 関連する資料の明細書 5 その他円滑な業務引継ぎのために必要となる資料
6-1-1-2 |  |  | 情報提供 | 業務引継ぎに伴いデータ移行等が発生する場合、以下の対応事項について、本市または新規受注者に対して誠意を持って協力すること。 ・構築・運用を行っている全ての環境について、移行のために必要となるデータを汎用的なデータ形式に加工し提供すること。 ・サービス構成・設定情報等の資料を提供すること。

## 資料1
●資料1：スケジュール

## 資料2
●資料2：構築期間における成果物
| 作成ドキュメント | 内容 | 納入時期
プロジェクト計画 | 業務実施計画書 | 本業務を遂行するためのプロジェクト計画書（プロジェクト管理事項、体制等を含む） | 契約締結後１カ月以内
| 業務工程表（スケジュール表） | マスタースケジュール（大日程）、WBS（中日程） | 契約締結後14日以内
全体設計・構築 | クラウド接続ネットワーク領域設計書 | 本市の要求を満たすクラウド接続ネットワーク領域の構成等の設計内容（アーキテクチャ等）を取りまとめたもの | 令和7年6月末
| テスト結果報告書 | 構築した回線・ネットワークが適切に稼働することを確認するために、テストを行い、その結果を取りまとめたもの | 令和7年6月末
| 運用設計書 | ガバメントクラウド本市環境の運用に関する設計内容を取りまとめたもの | 令和7年6月末
| 運用引継書 | 次期の構築事業者に業務を適切に引き継ぐために費用な情報を取りまとめたもの | 令和7年12月末
| 運用開始判定資料 | 本番運用の開始を判断する上での構築内容・テスト結果等を取りまとめたもの | 別途協議
その他 | 会議資料 | 委託準備期間に実施する各種会議資料 | プロジェクト実施中／随時
プロジェクト管理 | 進捗管理表 品質管理表 課題/リスク管理表 変更管理表 問合せ表 議事録 | プロジェクトを運営するための各種書類 | プロジェクト実施中／随時

## 資料3
●資料3：運用保守期間における成果物
| 作成ドキュメント | 内容 | 納入時期
プロジェクト計画 | 業務実施計画書 | 本業務を運営するための計画書（運用体制含む） | 年次
| 業務工程表（スケジュール表） | 本業務に関するイベントなどの日程をまとめたもの | 年次
運用保守 | 月次報告書 | 受注者が運用保守する領域のリソースの使用料金および稼働実績(通信量 等)を取りまとめたもの | 月次
| 業務改善提案書 | 受注者が運用保守する領域の利用状況を分析して、サービス利用の改善内容を取りまとめたもの | 半年に1回
その他 | 会議資料 | 委託準備期間に実施する各種会議資料 | プロジェクト実施中／随時
プロジェクト管理 | 進捗管理表 品質管理表 課題/リスク管理表 変更管理表 問合せ表 議事録 | プロジェクトを運営するための各種書類 | プロジェクト実施中／随時

## 資料4
●資料4：ステークホルダー
組織・業者 | 主な役割
情報政策課 | 本業務の発注担当であり、基幹系システム標準化に関する全体調整等を行う。
デジタル庁 | ガバメントクラウドを所管する省庁であり、CSPとの契約やガバメントクラウドの利用に関する権限付与業務を行う。
CSP（クラウドサービスプロバイダー） | ガバメントクラウドとしてクラウドサービス環境を提供する。
標準準拠システム等(共同利用方式)ASP | 自ら有するガバメントクラウド環境に、共同利用方式にて標準準拠システム等を構築し、サービスとして本市に提供する。 標準化20業務における各ASP及び利用CSPは右図を参照のこと。