「館内無線LAN及び公衆無線LANサービス機器賃貸借契約」の仕様書

１ 目的

那覇市人材育成支援センターまーいまーいNahaに無線ＬＡＮアクセスポイントを設置し、当施設が所有するPC５台程度を接続させると同時に、通信キャリアを限定しない「公衆無線ＬＡＮサービス」を提供することにより、来所者の利便性向上を図るとともに、災害時における通信手段確保の一助とする。

２ 仕様詳細

(1)設置場所：那覇市人材育成支援センターまーいまーいNaha

(2)設置期間：賃貸借開始の日から５年間とする。

(3)設置箇所：詳細な設置箇所については、那覇市と協議の上、決定すること。

(4)設置費用：無線ＬＡＮアクセスポイント機器代、通信ケーブル・電源ケーブル等　設置工事費については、契約金額に含まれるものとする。既設の設備（天井裏、壁面、ラック、スリーブ等）を可能な範囲で利用して設置すること。配管、中継器（スイッチ、ＨＵＢ等）、光成端箱、電源コンセント等が必要となった場合は、契約金額中の諸費用等に含むこと。

(5)運用条件、館内ネットワーク構成図等は、別紙Wi-Fi設計仕様書を参照すること。

(6)メンテナンス・サポート：接続方法等の問合せや不具合等公衆無線ＬＡＮサービスの保守・運用については、ウェブ、遠隔監視あるいは電話等により、導入業者が責任をもって対応すること。また、機器の故障等が発生した場合は速やかに対応・処置を行うこと。保守・運用に係る費用もすべて契約金額に含むこと。

(7)導入機器には、導入業者の負担にて動産総合保険を付保すること。（別紙保険内容参照）

(8)リース契約満了後、導入した機器は返却する。返却等に係る費用については、導入業者の負担とする。

(9)既存設置機器は、当該機器所有者と調整の上、導入業者の負担にて、関係法令に基づき適切に廃棄処理すること。