要綱第17条関係 第7号様式

年　　月　　日

那覇市保健所長　宛

| 管理者 | 住 所 |  |
| --- | --- | --- |
|  | フリガナ |  |
|  | 氏 名 |  |
|  | 電話番号 |  |

| 診療用放射性同位元素 | 設置届 |
| --- | --- |
| 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素 |  |

診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を設置しますので、医療法第15条第3項及び同施行規則第24条第8号並びに第28条第1項の規定により、次のとおり関係書類を添えて届け出ます。

| 1 病院又は診療所の名称 | （フリガナ） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 開設場所 | 〒 |  |  |  |
|  | TEL |  | FAX |  |
| 3 設置（使用予定）年月日 | 年 月 日 |  |  |  |
| 4 設置事項 （該当するものの□に☑とすること） | □1.診療用放射性同位元素（インビボ） □2.陽電子断層撮影診療用放射性同位元素（PET検査） □3.診療用放射性同位元素（インビトロ） □4.放射線治療室 □5.治験 |  |  |  |
| 5 開設許可又は変更許可年月日及び同指令番号 | 年 月 日 那覇市指令健保生第 号 |  |  |  |

1.　放射線診療装置に関すること

（インビボ用・ＰＥＴ用・インビトロ用・治療用・治験用）

| 1-1.本年の使用を予定する診療用放射性同位元素、 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素（PET検査）に関する事項 （規則第28条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位元素の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位元素の形状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年間使用予定数量（MBｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3月間最大使用予定数量（MBｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1日最大使用予定数量（MBｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大貯蔵予定数量（MBｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(注意)

1

(1)インビボ：人体内に放射性医薬品を投与し、シンチカメラなどの装置で臓器や組織の形態や機

能を検査するもの（以下、インビボという。）

(2)ＰＥＴ：陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を投与しＰＥＴ装置で検査するもの（以下、Ｐ

ＥＴという。）

(3)インビトロ：試験管内、体外で行う試験、検査、投薬及び照射実験などの総称（以下、インビ

トロという。）

(4)治験：医薬品医療機器等法第2条第17項に規定する治験の対象とされる薬物

2　インビボ用・ＰＥＴ用・インビトロ用・治療用・治験用の用途別に記入し、該当するものを○で

囲む。

3　「形状」とは、気体・液体・固体等の状態を記入する。

4　単位は、「ＭＢｑ」単位で記入すること。

| 1-2 診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用するための 施設、設備等 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 管理室 |  | □有 □無 |
| インビボ | 準備室 | □有 □無 |
|  | 処置室 | □有 □無 |
|  | 体外計測室（ ） | □有 □無 |
|  | 汚染除去室 | □有 □無 |
|  | 汚染検査室（汚染検査場所） | □有 □無 |
|  | 更衣設備 | □有 □無 |
|  | 待機室 | □有 □無 |
|  | 専用便所 | □有 □無 |
|  | 貯蔵室 | □有 □無 |
|  | 保管廃棄室（ ） | □有 □無 |
|  | 排気設備 | □有 □無 |
|  | 排水設備 | □有 □無 |
|  | その他（ ） | □有 □無 |
| ＰＥＴ | 陽電子準備室 | □有 □無 |
|  | 処置室 | □有 □無 |
|  | 陽電子待機室 | □有 □無 |
|  | 陽電子診療室 | □有 □無 |
|  | 陽電子操作室 | □有 □無 |
|  | 汚染除去室 | □有 □無 |
|  | 汚染検査室（汚染検査場所） | □有 □無 |
|  | 更衣設備 | □有 □無 |
|  | 専用便所 | □有 □無 |
|  | 貯蔵室 | □有 □無 |
|  | 管理区域内保管廃棄室 | □有 □無 |
|  | 排気設備 | □有 □無 |
|  | 排水設備 | □有 □無 |
|  | その他（ ） | □有 □無 |
| インビトロ | 試料検査 準備室 | □有 □無 |
|  | 測定室（ ） | □有 □無 |
|  | 汚染除去室（汚染除去場所） | □有 □無 |
|  | 汚染検査室（汚染検査場所） | □有 □無 |
|  | 更衣設備 | □有 □無 |
|  | 貯蔵室 | □有 □無 |
|  | 保管廃棄室 | □有 □無 |
|  | 排気設備 | □有 □無 |
|  | 排水設備 | □有 □無 |
|  | その他（ ） | □有 □無 |
| 治療病室 | 放射線治療病室（ 病棟 床） | □有 □無 |
|  | 準備室 | □有 □無 |
|  | 汚染除去室 | □有 □無 |
|  | 汚染検査室（汚染検査場所） | □有 □無 |
|  | 更衣設備 | □有 □無 |
|  | 専用便所 | □有 □無 |
|  | 貯蔵室 | □有 □無 |
|  | 保管廃棄室 | □有 □無 |
|  | その他（ ） | □有 □無 |
| 1-3 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に関する製造設備 |  |  |
| サイクロトロン設備 |  | □有 □無 |
| サイクロトロン製造核種 |  |  |
| ＰＥＴ製剤の供給法 製造会社名 供給薬品名 供給回数 |  | （ ） （ ） （ 回/日） |

2.　放射線診療室等に関すること（診療用放射性同位元素）

| 2-1 放射性同位元素使用室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要構造部等の耐火構造又は不燃材料 |  | 規則30の8-1 | □適 □否 |  |
| 使用室と準備室との区画 |  | 規則30の8-2 | □有 □無 |  |
| 出入口の数 （常時使用出入口は1箇所とする） |  | 規則30の8-4 | □適 □否 |  |
| 使用室である旨の標識 |  | 規則30の8-5 | □有 □無 |  |
| 室名 |  | 準備室 |  | 処置室 |
| 内装材 | 天井 |  |  |  |
|  | 床 |  |  |  |
|  | 壁 |  |  |  |
|  | 扉 |  |  |  |
| 画壁外側の実効線量が1ｍＳv/週以下となる措置 |  | □有 □無 |  | □有 □無 |
| 突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等の隙間の状況 |  | □適 □否 |  | □適 □否 |
| 耐腐食性・耐浸透性 |  | □適 □否 |  | □適 □否 |
| 準備室に設ける洗浄設備 |  | □有 □無 |  | － |
| 排水設備への連結（洗浄設備） |  | □有 □無 |  | － |
| 排気設備への連結（フード・グローブボックス等） |  | □有 □無 |  | － |
| 室名 |  | 体外計測室 |  | 更衣設備 |
| 内装材 | 天井 |  |  |  |
|  | 床 |  |  |  |
|  | 壁 |  |  |  |
|  | 扉 |  |  |  |
| 画壁外側の実効線量が1ｍＳv/週以下となる措置 |  | □有 □無 |  | □有 □無 |
| 突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等の隙間の状況 |  | □適 □否 |  | □適 □否 |
| 耐腐食性・耐浸透性 |  | □適 □否 |  | □適 □否 |
| 室名 |  | 汚染除去室 |  | 汚染検査室 （汚染検査場所） |
| 内装材 | 天井 |  |  |  |
|  | 床 |  |  |  |
|  | 壁 |  |  |  |
|  | 扉 |  |  |  |
| 突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等の隙間の状況 |  | □適 □否 |  | □適 □否 |
| 耐腐食性・耐浸透性 |  | □適 □否 |  | □適 □否 |
| 汚染除去用に必要な機材 |  | □有 □無 |  | □有 □無 |
| 排水設備への連結 |  | □有 □無 |  | － |
| 排気設備への連結 |  | □有 □無 |  | □有 □無 |
| 汚染検査用放射線測定器 |  | □有 □無 種類・名称（ ） |  |  |
| ・更衣設備 ・更衣ロッカー ・その他（ ） |  | □有 □無 |  |  |
| 室名 |  | 待機室 |  | 専用便所 |
| 内装材 | 天井 |  |  |  |
|  | 床 |  |  |  |
|  | 壁 |  |  |  |
|  | 扉 |  |  |  |
| 画壁外側の実効線量が1ｍＳv/週以下となる措置 |  | □有 □無 |  | □有 □無 |
| 突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等の隙間の状況 |  | □適 □否 |  | □適 □否 |
| 耐腐食性・耐浸透性 |  | □適 □否 |  | □適 □否 |
| 排水設備への連結（洗浄設備） |  | － |  | □有 □無 |
| 排気設備への連結（フード・グローブボックス等） |  | － |  | － |

| 2-2 放射線治療病室等の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室名 |  |  |  |  |  |  |  | 放射線治療病室 |  |  |  |  | 手術室等 |  |  |
| 内装材 |  |  |  | 天井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 床 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 壁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 扉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射線治療病室である旨の標識 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |  |  |
| 画壁外側の実効線量が1ｍＳv/週以下となる措置 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |
| 突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等の隙間の状況 |  |  |  |  |  |  |  | □適 □否 |  |  |  |  | □適 □否 |  |  |
| 汚染除去用に必要な機材 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |
| 汚染検査用放射線測定器 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 種類・名称（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-3 放射性同位元素使用室・放射性治療病室以外の使用施設に関する事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用の場所 |  |  | 手術室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |
|  |  |  | 集中強化治療室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |
|  |  |  | 心疾患強化治療室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |
| 使用時の防護措置及び汚染防止措置 |  |  | 汚染検査用放射線測定器の準備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |
|  |  |  | 汚染の有無の確認・測定結果の記録 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |
|  |  |  | 汚染の除去・機材及び薬剤の準備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |
|  |  |  | 気体、液体が浸透・腐食しにくい構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |
|  |  |  | 他の患者の被ばくが100μＳｖ/w以下となる措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |
|  |  |  | 診療用放射性同位元素使用室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |
|  |  |  | 診療用放射性同位元素使用室での実施 （使用ＲＩの準備・汚染物処理） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |
|  |  |  | 管理責任者の選任（管理体制の組織図） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |
| 2-4 貯蔵施設の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内装材 |  |  |  |  | 天井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 床 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 壁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 扉（甲種防火扉） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵室、貯蔵箱等外部と区画された構造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 規則30の9-1-1 |  | □適 □否 |  |  |  |  |
| 画壁外側の実効線量が1ｍＳv/週以下となる措置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 規則30の9-1-2 |  | □適 □否 |  |  |  |  |
| 主要構造部等の耐火構造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 規則30の9-1-3 |  | □有 □無 |  |  |  |  |
| 出入口の数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 規則30の9-1-5 |  | □適 □否 |  |  |  |  |
| 閉鎖設備 |  |  |  |  |  |  |  |  | 規則30の9-1-6 |  | かぎ・その他（ ） |  |  |  |  |
| 貯蔵施設である旨の標識 |  |  |  |  |  |  |  |  | 規則30の9-1-7 |  | □有 □無 |  |  |  |  |
| 室名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 貯蔵容器 |  |  |  |  | 運搬容器 |  |
| 構造 |  |  |  |  | 耐火性 |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |  |
|  |  |  |  |  | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵・運搬時における実効線量率が 1ｍの距離において100μSv/ｈ以下となる措置 |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |  |
| 貯蔵容器・運搬容器の気密性 |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |  |
| 貯蔵容器・運搬容器の液体こぼれ防止措置 |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |  |
| 貯蔵容器・運搬容器である旨の標識 |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |  |
| 表示 |  |  |  |  | 種類 |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |  |
|  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |  |
| 受皿・吸収剤その他汚染の広がりを防止するための設備又は器具 |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |  |
| 2-5 廃棄施設の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 画壁外側の実効線量が1ｍＳv/週以下となる措置 |  |  |  |  |  |  |  | 規則30の11-1-1 |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |
| 2-5-1 排水設備（規則30の11-1-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 貯留槽 |  |  |  |  | 希釈槽 |  |  |
| 容量及び基数 |  |  |  |  |  |  |  | ㎥× 基 |  |  |  |  | ㎥× 基 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ㎥× 基 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ㎥× 基 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水溝における平均濃度を濃度限度以下にする能力 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐漏水性・耐浸透性・耐腐食性 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |
| 廃液流出調整設備 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |
| 廃液採取設備 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |
| 開口部設備（ふた） |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |
| 立入制限措置 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |
| 排水設備である旨の標識 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |
| 排水監視設備 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 種類・名称（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-5-2 排気設備（規則30の11-1-3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排気設備の必要性 |  |  |  |  |  |  |  | □適 □否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 廃風機の能力及び基数 |  |  |  |  |  |  |  | ㎥/h× 基 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排気浄化装置の種類・性能 |  |  |  |  |  |  |  | ・プレフィルター ： － ・HEPAフィルター ： ％ ・チャコールフィルター： ％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 空気中の濃度を濃度限度以下とする措置 |  |  |  |  |  |  |  | 人が常時立ち入る場所 |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 排気口 |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |
| 耐漏水性・耐浸透性・耐腐食性 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |  |  |
| 汚染空気広がり防止装置（ダンパー） |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排気設備である旨の標識 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |  |  |
| 廃棄監視設備 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 種類・名称（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-5-3 保管廃棄設備（規則30の11-1-5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内装材 |  |  |  |  | 天井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 床 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 壁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 扉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 閉鎖設備 |  |  |  |  |  |  |  | かぎ・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要構造部等の耐火性 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保管廃棄設備である旨の標識 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保管廃棄容器 | 耐火性 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 気密性 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 液体のこぼれ防止措置 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耐浸透性 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保管廃棄容器である旨の標識 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-6 放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 |  |  |  |  |  | 患者あて | 規則30の13 |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 従事者あて |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |
| 管理区域 | 管理区域を設ける場所 |  |  |  |  |  | 規則30の16 |  |  | 添付図面のとおり |  |  |  |  |  |
|  | 境界における実効線量が1.3mSV/3月以下となる措置 |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |
|  | 立入制限措置 |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |
|  | 管理区域である旨の標識 |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |
|  | 空気中の放射性同位元素の濃度が別表に定める濃度限度の1/10以下となる措置 |  |  |  |  |  | 規則30の26-3 |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |
|  | 放射性同位元素によって汚染される物の表面密度が別表に定める密度限度の1/10以下となる措置 |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |
| 敷地内居住区域の境界における実効線量が 250μSv/3月以下となる措置 |  |  |  |  |  |  | 規則30の17 |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |
| 敷地境界における実効線量が250μSv/3月以下となる措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |
| 入院患者（診療による被爆する放射線を除く）の実効線量が1.3mSv/3月以下となる措置 |  |  |  |  |  |  | 規則30の19 |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |
| 監視装置（エリアモニター） |  |  |  |  |  |  | 規則30の18 |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |
| 取扱者の被ばく測定用具の名称 |  |  |  |  |  |  | 規則30の18-2 |  |  | □有 □無 【種類・名称】 該当する□に☑をつけること □ガラスバッチ □ポケット線量計 □OSL線量計 □TLD □その他( ) |  |  |  |  |  |
| 取扱者の被ばく防止用具 |  |  |  |  |  |  | 規則30の18-1 |  |  | □有 □無 【種類・名称】 該当する□に☑をつけること □プロテクター □防護手袋 □防護衝立 □その他( ) |  |  |  |  |  |
| 2-7 使用施設の位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地くずれ、浸水のおそれ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |
| 2-8 診療用放射性同位元素又は汚染されたものの引き渡し先 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委託先・名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-9 特別な理由による場合で、診療用放射性同位元素使用室において エックス線装置等を使用する場合の予防措置の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ＣＴ装置を使用する |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |
| 診療用放射性 同位元素使用室 |  | 使用室名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | エックス線診療室の構造設備基準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 規則30-4 |  |  | □適 □否 |
|  |  | 標識（エックス線装置を使用する旨の記載） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |
|  |  | 注意事項の掲示（放射線障害の防止に必要な注意事項掲示） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |
|  |  | 利用内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （ア）吸収補正用 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （イ）重ね合わせ |  |  |  |
|  |  | 操作室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |
| 2-10 特別な理由による場合で、診療用放射性同位元素使用室において 診療用放射線照射装置又は診療用放射性線照射器具を使用する場合の予防措置の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 診療用放射線照射装置又は診療用放射性線照射器具を使用する |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |
| 診療用放射性同位元素使用室 |  | 使用室名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 利用目的が吸収補正用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □適 □否 |  |  |  |
|  |  | 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具使用室の構造設備基準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 規則30-6 規則30-7 |  |  | □適 □否 |
|  |  | 診療用放射性同位元素使用室の放射線障害の予防に関する予防措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 規則28-4 |  |  | □有 □無 |
|  |  | 標識（診療用照射器具又は診療用照射装置を使用する旨の記載） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |
|  |  | 防護衝立、防護スクリーン等防護措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |
|  |  | 放射線測定器・保管簿等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |
|  |  | 運搬容器の有無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |
|  |  | 管理責任者の選任・管理体制組織図の作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |

2.　放射線診療室等に関すること（陽電子断層撮影診療用放射性同位元素）

| 2-1 陽電子断層撮影放射性同位元素使用室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要構造部等の耐火構造又は不燃材料 |  |  |  |  |  |  | 規則30の8の2-1 |  |  | □適 □否 |  |  |
| 陽電子診療室と準備室と待機室の区画 |  |  |  |  |  |  | 規則30の8の2-2 |  |  | □有 □無 |  |  |
| 出入口の数（常時使用出入口は1箇所とする） |  |  |  |  |  |  | 規則30の8の2-4 |  |  | □適 □否 |  |  |
| 使用室である旨の標識 |  |  |  |  |  |  | 規則30の8の2-5 |  |  | □有 □無 |  |  |
| 室名 |  |  |  |  |  |  | 陽電子準備室 |  |  |  |  | 処置室 |
| 内装材 |  |  |  | 天井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 床 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 壁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 扉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 画壁外側の実効線量が1ｍＳv/週以下となる措置 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |
| 突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等の隙間の状況 |  |  |  |  |  |  | □適 □否 |  |  |  |  | □適 □否 |
| 耐腐食性・耐浸透性 |  |  |  |  |  |  | □適 □否 |  |  |  |  | □適 □否 |
| 準備室に設ける洗浄設備 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | － |
| 排水設備への連結（洗浄設備） |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | － |
| 排気設備への連結（フード・グローブボックス等） |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | － |
| 室名 |  |  |  |  |  |  | 陽電子待機室 |  |  |  |  | 陽電子診療室 |
| 内装材 |  |  |  | 天井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 床 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 壁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 扉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 画壁外側の実効線量が1ｍＳv/週以下となる措置 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |
| 突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等の隙間の状況 |  |  |  |  |  |  | □適 □否 |  |  |  |  | □適 □否 |
| 耐腐食性・耐浸透性 |  |  |  |  |  |  | □適 □否 |  |  |  |  | □適 □否 |
| 室名 |  |  |  |  |  |  | 陽電子操作室 |  |  |  |  |  |
| 内装材 |  |  |  | 天井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 床 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 壁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 扉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 画壁外側の実効線量が1ｍＳv/週以下となる措置 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |
| 突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等の隙間の状況 |  |  |  |  |  |  | □適 □否 |  |  |  |  |  |
| 耐腐食性・耐浸透性 |  |  |  |  |  |  | □適 □否 |  |  |  |  |  |
| 室名 |  |  |  |  |  |  | 汚染除去室 |  |  |  |  | 汚染検査室 （汚染検査場所） |
| 内装材 |  |  |  | 天井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 床 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 壁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 扉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等の隙間の状況 |  |  |  |  |  |  | □適 □否 |  |  |  |  | □適 □否 |
| 耐腐食性・耐浸透性 |  |  |  |  |  |  | □適 □否 |  |  |  |  | □適 □否 |
| 汚染除去用に必要な機材 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |
| 排水設備への連結 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | － |
| 排気設備への連結 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |
| 汚染検査用放射線測定器 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 種類・名称（ ） |  |  |  |  |  |
| ・更衣設備 ・更衣ロッカー ・その他（ ） |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |
| 室名 |  |  |  |  |  |  | 更衣設備 |  |  |  |  | 専用便所 |
| 内装材 |  |  |  | 天井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 床 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 壁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 扉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 画壁外側の実効線量が1ｍＳv/週以下となる措置 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |
| 突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等の隙間の状況 |  |  |  |  |  |  | □適 □否 |  |  |  |  | □適 □否 |
| 耐腐食性・耐浸透性 |  |  |  |  |  |  | □適 □否 |  |  |  |  | □適 □否 |
| 排水設備への連結（洗浄設備） |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  | □有 □無 |
| 排気設備への連結（フード・グローブボックス等） |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |
| 2-2 放射線治療病室等の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室名 |  |  |  |  |  |  | 放射線治療病室 |  |  |  |  |  |
| 内装材 |  |  |  | 天井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 床 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 壁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 扉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射線治療病室である旨の標識 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |
| 画壁外側の実効線量が1ｍＳv/週以下となる措置 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |
| 突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等の隙間の状況 |  |  |  |  |  |  | □適 □否 |  |  |  |  |  |
| 汚染除去用に必要な機材 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |
| 汚染検査用放射線測定器 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 種類・名称（ ） |  |  |  |  |  |
| 2-3 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の研修に関する事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射線安全管理委員会の設置 |  |  |  |  |  |  | 規則28-1-4 |  |  |  |  |  |
| 診療放射線技師 |  |  | 陽電子断層撮影診療に関する研修修了の書類 |  |  |  | 規則28-1-4 |  |  | □有 □無 |  |  |
|  |  |  | 陽電子断層撮影診療に関する安全管理に従事 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |
| 医師・歯科医師の経歴 |  |  | 従事者が常勤職員 |  |  |  | 規則28-1-5 |  |  | □有 □無 |  |  |
|  |  |  | 陽電子撮影診療に関する安全管理の責任者 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |
|  |  |  | 核医学診断の経験を3年以上 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |
|  |  |  | 陽電子断層撮影診療全般に関する研修修了の書類 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |
| 2-4 貯蔵施設の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内装材 |  |  |  |  | 天井 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 床 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 壁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 扉（甲種防火扉） |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵室、貯蔵箱等外部と区画された構造 |  |  |  |  |  |  | 規則30の9-1-1 |  |  |  | □適 □否 |  |
| 画壁外側の実効線量が1ｍＳv/週以下となる措置 |  |  |  |  |  |  | 規則30の9-1-2 |  |  |  | □適 □否 |  |
| 主要構造部等の耐火構造 |  |  |  |  |  |  | 規則30の9-1-3 |  |  |  | □有 □無 |  |
| 出入口の数 |  |  |  |  |  |  | 規則30の9-1-5 |  |  |  | □適 □否 |  |
| 閉鎖設備 |  |  |  |  |  |  | 規則30の9-1-6 |  |  |  | かぎ・その他（ ） |  |
| 貯蔵施設である旨の標識 |  |  |  |  |  |  | 規則30の9-1-7 |  |  |  | □有 □無 |  |
| 室名 |  |  |  |  |  |  | 貯蔵容器 |  |  |  |  | 運搬容器 |
| 構造 |  |  |  |  | 耐火性 |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |
|  |  |  |  |  | その他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵・運搬時における実効線量率が 1ｍの距離において100μSv/h以下となる措置 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |
| 貯蔵容器・運搬容器の気密性 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |
| 貯蔵容器・運搬容器の液体こぼれ防止措置 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |
| 貯蔵容器・運搬容器である旨の標識 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |
| 表示 |  |  |  |  | 種類 |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量 |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |
| 受皿・吸収剤その他汚染の広がりを防止するための設備又は器具 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |
| 2-5 廃棄施設の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 画壁外側の実効線量が1mSv/週以下となる措置 |  |  |  |  |  |  | 規則30の11-1-1 |  |  |  | □有 □無 |  |
| 2-5-1 排水設備（規則30の11-1-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 貯留槽 |  |  |  |  | 希釈槽 |
| 容量及び基数 |  |  |  |  |  |  | ㎥× 基 |  |  |  |  | ㎥× 基 |
|  |  |  |  |  |  |  | ㎥× 基 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ㎥× 基 |  |  |  |  |  |
| 排水口における平均濃度を濃度限度以下にする能力 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |
| 耐漏水性・耐浸透性・耐腐食性 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |
| 廃液流出調整設備 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |
| 廃液採取設備 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |
| 開口部設備（ふた等） |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |
| 立入制限措置 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |
| 排水設備である旨の標識 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |
| 排水監視設備 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 種類・名称（ ） |  |  |  |  |  |
| 2-5-2 排気設備（規則30の11-1-3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排気設備の必要性 |  |  |  |  |  |  | □適 □否 |  |  |  |  |  |
| 廃風機の能力及び基数 |  |  |  |  |  |  | ㎥/h× 基 |  |  |  |  |  |
| 排気浄化装置の種類・性能 |  |  |  |  |  |  | ・プレフィルター ： － ・HEPAフィルター ： ％ ・チャコールフィルター： ％ |  |  |  |  |  |
| 空気中の濃度を濃度限度以下とする措置 |  |  |  |  |  |  | 人が常時立ち入る場所 |  |  |  |  | □有 □無 |
|  |  |  |  |  |  |  | 排気口 |  |  |  |  | □有 □無 |
| 耐漏水性・耐浸透性・耐腐食性 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |
| 汚染空気広がり防止装置（ダンパー） |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |
| 排気設備である旨の標識 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |
| 廃棄監視設備 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 種類・名称（ ） |  |  |  |  |  |
| 2-5-3 保管廃棄（規則30の11-1-6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理区域内廃棄施設 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |
| 他の放射性同位元素の混入防止又は付着防止の措置及び表示 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |
| 保管廃棄方法 |  |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |  |
| 2-5-4 保管廃棄設備（規則30の11-1-5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内装材 |  |  |  |  | 天井 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 床 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 壁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 扉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 閉鎖設備 |  |  |  |  |  |  | かぎ・その他（ ） |  |  |  |  |  |
| 主要構造部等の耐火性 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |
| 保管廃棄設備である旨の標識 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |
| 保管廃棄容器 | 耐火性 |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |
|  | 気密性 |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |
|  | 液体のこぼれ防止措置 |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |
|  | 耐浸透性 |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |
|  | 保管廃棄容器である旨の標識 |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |
| 2-6 放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 |  |  |  |  |  | 患者あて | 規則30の13 |  | □有 □無 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 従事者あて |  |  | □有 □無 |  |  |  |
| 管理区域 | 管理区域を設ける場所 |  |  |  |  |  | 規則30の16 |  | 添付図面のとおり |  |  |  |
|  | 境界における実効線量が1.3mSV/3月以下となる措置 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |
|  | 立入制限措置 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |
|  | 管理区域である旨の標識 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |
|  | 空気中の放射性同位元素の濃度が別表に定める濃度限度の1/10以下となる措置 |  |  |  |  |  | 規則30の26-3 |  | □有 □無 |  |  |  |
|  | 放射性同位元素によって汚染される物の表面密度が別表に定める密度限度の1/10以下となる措置 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |
| 敷地内居住区域の境界における実効線量が 250μSv/3月以下となる措置 |  |  |  |  |  |  | 規則30の17 |  | □有 □無 |  |  |  |
| 敷地境界における実効線量が250μSv/3月以下となる措置 |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |
| 入院患者（診療による被爆する放射線を除く）の実効線量が1.3mSv/3月以下となる措置 |  |  |  |  |  |  | 規則30の19 |  | □有 □無 |  |  |  |
| 監視装置（エリアモニター） |  |  |  |  |  |  | 規則30の18 |  | □有 □無 |  |  |  |
| 取扱者の被ばく測定用具の名称 |  |  |  |  |  |  | 規則30の18-2 |  | 【種類・名称】 該当する□に☑をつけること □ガラスバッチ □ポケット線量計 □OSL線量計 □TLD □その他( ) □有 □無 |  |  |  |
| 取扱者の被ばく防止用具 |  |  |  |  |  |  | 規則30の18-1 |  | □有 □無 【種類・名称】 該当する□に☑をつけること □プロテクター □防護手袋 □防護衝立 □その他( ) |  |  |  |
| 2-7 使用施設の位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地くずれ、浸水のおそれ |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |
| 2-8 診療用放射性同位元素又は汚染されたものの引き渡し先 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委託先・名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-9 特別な理由による場合で、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室において エックス線装置等を使用する場合の予防措置の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PET-CT複合装置を使用する |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |
| 陽電子断層撮影診療用放射性 同位元素使用室 |  | 使用室名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | エックス線診療室の構造設備基準 |  |  |  |  |  | 規則30-4 |  | □適 □否 |  |  |
|  |  | 標識（エックス線装置を使用する旨の記載） |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |
|  |  | 注意事項の掲示 （放射線障害の防止に必要な注意事項掲示） |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |
|  |  | 利用内容 |  |  |  |  |  | （ア）吸収補正用 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （イ）重ね合わせ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （ウ）CT単独撮影 |  |  |  |  |
|  |  | 適切な放射線防護体制の確立（CT単独撮影のみ） |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |
|  |  | 操作室の有無 |  |  |  |  |  | □適 □否 |  |  |  |  |
| 2-10 特別な理由による場合で、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室において 診療用放射線照射装置又は診療用放射性線照射器具を使用する場合の予防措置の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 診療用放射線照射装置又は 診療用放射性線照射器具を使用する |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |
| 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室 |  | 使用室名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 利用目的が吸収補正用 |  |  |  |  |  | □適 □否 |  |  |  |  |
|  |  | 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具使用室の構造設備基準 |  |  |  |  |  | 規則30-6 規則30-7 |  | □適 □否 |  |  |
|  |  | 貯蔵する施設の基準 |  |  |  |  |  | 規則30-8 |  | □適 □否 |  |  |
|  |  | 運搬する容器の構造基準 |  |  |  |  |  | 規則30-9 |  | □適 □否 |  |  |
|  |  | 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の放射線障害の予防に関する予防措置 |  |  |  |  |  | 規則28-4 |  | □有 □無 |  |  |
|  |  | 標識 （診療用照射器具又は診療用照射装置を使用する旨の記載） |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |
|  |  | 防護衝立、防護スクリーン等防護措置 |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |
|  |  | 放射線測定器の有無 |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |
|  |  | 管理責任者の選任・管理体制組織図の作成 |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |

2.　放射線診療室等に関すること（インビトロ）

| 2-1 陽電子断層撮影放射性同位元素使用室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要構造部等の耐火構造又は不燃材料 |  | 規則30の8の2-1 | □適 □否 |  |
| 陽電子診療室と準備室と待機室の区画 |  | 規則30の8の2-2 | □有 □無 |  |
| 出入口の数（常時使用出入口は1箇所とする） |  | 規則30の8の2-4 | □適 □否 |  |
| 使用室である旨の標識 |  | 規則30の8の2-5 | □有 □無 |  |
| 室名 |  | 準備室 |  | 測定室 |
| 内装材 | 天井 |  |  |  |
|  | 床 |  |  |  |
|  | 壁 |  |  |  |
|  | 扉 | 甲種防火戸 |  |  |
| 画壁外側の実効線量が1ｍＳv/週以下となる措置 |  | □有 □無 |  | □有 □無 |
| 突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等の隙間の状況 |  | □適 □否 |  | □適 □否 |
| 耐腐食性・耐浸透性 |  | □適 □否 |  | □適 □否 |
| 準備室に設ける洗浄設備 |  | □有 □無 |  | － |
| 排水設備への連結（洗浄設備） |  | □有 □無 |  | － |
| 排気設備への連結（フード・グローブボックス等） |  | □有 □無 |  | － |
| 室名 |  | 汚染除去室 |  | 汚染検査室 （汚染検査場所） |
| 内装材 | 天井 |  |  |  |
|  | 床 |  |  |  |
|  | 壁 |  |  |  |
|  | 扉 | 甲種防火戸 |  |  |
| 突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等の隙間の状況 |  | □適 □否 |  | □適 □否 |
| 耐腐食性・耐浸透性 |  | □適 □否 |  | □適 □否 |
| 汚染除去用に必要な機材 |  | □有 □無 |  | □有 □無 |
| 排水設備への連結 |  | □有 □無 |  | － |
| 排気設備への連結 |  | □有 □無 |  | □有 □無 |
| 汚染検査用放射線測定器 |  | □有 □無 種類・名称（ ） |  |  |
| ・更衣設備 ・更衣ロッカー ・その他（ ） |  | □有 □無 |  |  |

3.　放射線診療従事者等に関すること

| 放射線診療に従事する医師・歯科医師・診療放射線技師の氏名、経歴等 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 氏名 | 職種 | 放射線診療に関する経歴 |
| 年 月 日 |  | 資格取得年月日： 免許登録番号：第 号 |
| 年 月 日 |  | 資格取得年月日： 免許登録番号：第 号 |
| 年 月 日 |  | 資格取得年月日： 免許登録番号：第 号 |
| （注）氏名の下に生年月日を付記すること |  |  |

（注意）

1　設置日・変更日とは、病院・有床診療所は使用許可日とし、無床診療所は漏えい線量測定実施後

で、診療を開始した日とする。

2　開設許可番号等の記入について

病院及び法人診療所で開設許可又は開設許可事項変更許可がある場合は記入すること。

3　該当しない欄は斜線で埋める。

4　漏えい線量測定は、装置の設置や使用室の構造を変更した後に行い、その測定結果を添付するこ

と。ただし、法人化等により運営を継続させる場合であって、構造設備等に変更が無いときは、医

療法施行規則第30条の22に基づき定期的に行っている測定結果（設置前6ヶ月以内のもの）を添付

しても差支えない。

5　様式サイズは、A4とする。

(添付書類)

1　病院・診療所の全体図面

2　使用室等の隣接部（上下階を含む）の平面図

3　使用室、排水処理施設、排気設備等の詳細図面

4　貯水槽、希釈槽の詳細図面

5　排風機、排気浄化装置の詳細図面

6　給水、排水及び吸気、排気の経路図面

7　遮蔽、濃度等の計算書及び計算位置を示した図面

8　管理区域、標識の位置を示した図面

9　廃棄物容器貸与書の写し

10　その他参考となる資料

以下については陽電子断層撮影診療用放射性同位元素（PET検査薬）の備付、変更等を行う場合に

は添付すること。

11　放射線安全委員会の設置を証明する書類

12　診療用放射線技師が陽電子断層撮影診療に関する所定の研修を修了したことを証明する書類

13　医師又は歯科医師が以下に掲げる全ての項目を証明する書類

（1）当該病院又は診療所の常勤職員であること

（2）陽電子断層撮影診療に関する安全委員会の責任者であること

（3）核医学診断の経験を3年以上有していること

（4）陽電子断層撮影診療全般に関する所定の研修を修了していること

以下については放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素（PET検査薬）の治験薬

の備付、変更等を行う場合には添付すること。

14　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（以下、「医薬品医療機器

等法」とする。）第80条の2第2項に規定する治験の計画の届出の写し又は治験の依頼をしようとす

る者と締結した医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令（平成9年厚生省令第28号）第13条の

規定に基づく治験の契約の写し等、当該届出に係る診療放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用

放射性同位元素が医薬品医療機器等法第2条第15項の治験の対象とされる薬物であることを証明で

きる書面を添付すること。